## Tabelle1
Anleitung:	Die Grauen Felder bitte nicht manuell eintragen, diese werden automatisch berechnet.

		Gasheizung	Wärmepumpe
	Anschaffungskosten	5.000,00 €	15.750,00 €
	Laufzeit	15 Jahre	20 Jahre
	Jährliche Abschreibung	333,33 €	787,50 €

	Faktor	Gasheizung	Wärmepumpe
Betriebskosten für ein Jahr	Benötigte Heizleistung	20.000 kWh
	Wirkungsgrad / Arbeitszahl	85 Prozent	4
	Zu beziehende Energiemenge	23.529 kWh	5.000 kWh
	Arbeitspreis	6,68 Cent/kWh	13,61 Cent/kWh
	Grundpreis	142,80 €	41,40 €
	Brennstoff- / Energiekosten	1.714,56 €	721,90 €
	Benötigte Energiemenge für Gebläse	300 kWh	-
	Energiepreis für Gebläse	19,9 Cent/kWh	-
	Gebläsekosten	59,70 €	-
	Abgasmessung	45,11 €	-
	Abschreibung	333,33 €	787,50 €
	Gesamtkosten	2.152,71 €	1.509,40 €
	Prozentuale Kosten	100,00%	70,12%
	Ersparnis pro Jahr		643,31 €
	Prozentuale Ersparnis pro Jahr		29,88%

	Ersparnis auf jeweilige Nutzungsdauer hochgerechnet		12.866,16 €